Регламент

взаимодействия ТСЖ «Тихий центр» с собственниками помещений при выполнении работ по техническому и санитарному содержанию общего имущества МКД № 12 по ул. П. Сухова в г. Горно-Алтайске на 2015 год.

| №п/п | Наименование работы (услуги) | Исполнитель работ | Срок исполнения | Документ, подтверждающий выполнение работы (услуги) | Исполнитель работ | Порядок уведомления собственников о начале производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обязательные работы по подготовке и прохождению отопительного сезона |
| 1.1. | Гидравлические испытания системы отопления, промывка системы отопления | По договору с подрядчиками, в присутствии представителей ТСЖ | 1 раз в год, в межотопительный сезон | Акт промывки и гидравлических испытаний системы отопления установленной форме | Подрядчик.По окончанию работ оформляется и подписывается акт выполненных работ. | Объявление о промывке системы отопления за 2 дня до начала работ |
| 1.2. | Запуск системы отопления | ТСЖ «Тихий центр» | 1 раз в год, в соответствии с Распоряжением Администрации г. Горно-Алтайска | Внутренний документ ТСЖ | Выполняется уполномоченными сотрудниками ТСЖ | Объявление о запуске системы отопления за 2 дня до начала работ |
| 1.3. | Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления | ТСЖ « Тихий центр » | Незамедлительно после обращения собственников, после запуска системы отопления |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 1.4. | Проверка состояния отопительных приборов в МОП | ТСЖ « Тихий центр » | 1 раза в год в каждом подъезде и по мере необходимости | Внутренний документ ТСЖ | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 1.5. | Технический осмотр состояния трубопроводов системы ГВС и ХВС | ТСЖ « Тихий центр » | 1 раз в год, после окончания отопительного сезона, до 31.08.2014г. | Дефектная ведомость, с подписью Председателя Правления ТСЖ | Работа выполняется персоналом ТСЖ |  |
| 1.6. | Технический осмотр состояния системы водоотведения | ТСЖ « Тихий центр » | 1 раз в год | Дефектная ведомость, с подписью Председателя Правления ТСЖ | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 2. | Обязательные работы по системе электроснабжения |
| 2.1. | Снятие показаний с электросчетчика МОП | ТСЖ « Тихий центр » | Ежемесячно 25 числа |  | Персонал ТСЖ |  |
| 2.2. | Осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений | ТСЖ « Тихий центр » | 1 раза в год | Дефектная ведомость, с подписью председателя Правления ТСЖ | Персоналом ТСЖ |  |
| 2.3. | Осмотр электрической сети и оборудования (пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в местах общего пользования. | ТСЖ « Тихий центр » | 1 раз в год | Дефектная ведомость, с подписью председателя Правления ТСЖ | Персоналом ТСЖ |  |
| 2.4. | Осмотр электрощитовых | ТСЖ « Тихий центр » | 1 раз в год |  | Персоналом ТСЖ |  |
| 2.5. | Укрепление/замена и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего пользования | ТСЖ « Тихий центр » | По заявкам собственников и по мере необходимости |  | Персоналом ТСЖ |  |
| 2.6. | Замена перегоревщих лампочек в помещениях общего пользования | ТСЖ « Тихий центр » | По заявкам собственников и по мере необходимости |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 3. | Обязательные работы по содержанию инженерных сетей |
| 3.1. | Техническое обследование системы вентиляции с проверкой наличия тяги в вентиляционных шахтах | ТСЖ « Тихий центр » либо по договору с подрядчиками | 1 раз в год |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ /подрядчиками. |  |
| 3.2. | Прочистка канализационного лежака | ТСЖ « Тихий центр » | По мере необходимости |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 3.3. | Прочистка канализационных стояков | ТСЖ « Тихий центр » | По заявкам собственников |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 3.4. | Профилактический ремонт и устранения незначительных неисправностей в инженерных системах (заявочный ремонт) | ТСЖ « Тихий центр » либо по договору с подрядчиками | По заявкам собственников |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ/ подрядчиками. |  |
| 4 | Содержание мест общего пользования |
| 4.1. | Уборка лестничных клеток и коридоров | ТСЖ « Тихий центр » | 1 раз в неделю |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 4.2. | Влажная протирка стен, перил, плафонов на лестничных клетках, почтовых ящиках, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | ТСЖ « Тихий центр » | 1 раз в неделю |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 4.3. | Обметание пыли с потолков | ТСЖ « Тихий центр » | 1 раз за июль-декабрь 2014г. |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 5 | Содержание придомовой территории (холодный период) |
| 5.1. | Уборка придомовой территории | ТСЖ « Тихий центр » | ежедневно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 5.2. | Подметание, сдвигание снега | ТСЖ « Тихий центр » | ежедневно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 5.3. | Очистка территории от наледи и льда | ТСЖ « Тихий центр » | ежедневно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 5.4. | Посыпка территории песком | ТСЖ « Тихий центр » | По мере необходимости |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 5.5. | Уборка контейнерной площадки | ТСЖ « Тихий центр » | ежедневно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 5.6. | Очистка урн от мусора | ТСЖ « Тихий центр » | ежедневно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 6 | Санитарное содержание придомовой территории (теплый период) |
| 6.1. | Подметание территории всех видов | ТСЖ « Тихий центр » | ежедневно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 6.2. | Уборка мусора с газонов | ТСЖ « Тихий центр » | ежедневно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 6.3. | Стрижка газонов и уборка скошенной травы | ТСЖ « Тихий центр » | По мере необходимости |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 6.4. | Дезинфекция урн | ТСЖ « Тихий центр » | В теплый период 1 раз в месяц |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 6.5. | Уборка контейнерной площадки | ТСЖ « Тихий центр » | ежедневно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 6.6. | Очистка урн от мусора | ТСЖ « Тихий центр » | ежедневно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 7 | Прочие обязательные работы |
| 7.1. | Удаление снежных навесов с кровли в зимний период | По договору с подрядчиками | Согласно ПП № 170 | Акт выполненных работ | По договору. |  |
| 7.2. | Очистка козырьков подъездов от снега и наледи в зимний период | По договору с подрядчиками | Согласно ПП №170 |  | По договору. |  |
| 7.3. | Закрытие на замки подвальных и чердачных дверей, выходов на крышу | ТСЖ « Тихий центр » | постоянно |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |
| 7.4. | Профилактический ремонт и устранения незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания (заявочный ремонт) | ТСЖ « Тихий центр » либо по договору с подрядчиками | По заявкам собственников |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ/ подрядчиками. |  |
| 7.5. | Очистка информационных досок (фасадов) от объявлений и надписей | ТСЖ « Тихий центр » | По мере необходимости |  | Работа выполняется персоналом ТСЖ. |  |