Порядок оформления документов для подключения собственников частных домовладений к природному газу

**I.** Обращение в отделе строительства и капитального ремонта МБУ «Городское хозяйство и лесничество» находящегося по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 3/1 (тел. 6-11-58) для написания заявления об подключению к газу, акта герметизации вводов инженерных коммуникаций в здание и акт (согласие) основного абонента.

 **II**. Заявка на получение **технических условий** в ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал по РА, адрес местонахождения г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 245 :

Перечень необходимых документов на **технические условия**:

1. Заявление на выдачу технических условий от собственника. Прием заявлений по ВТ.СР.ЧТ. с 14.00 до 17.00 ч.
2. К заявлению приложить:
3. Копии документов, подтверждающие право собственности (на дом, на землю) -выписка ЕГРН через МФЦ, *ориентировочная стоимость 400 руб. на дом и 400 руб. на землю*;
4. Копию паспорта собственника.
5. Акт (согласие) основного абонента *(бесплатно).*
6. Выкопировка в масштабе 1:500 (Получить можно в отделе архитектуры Администрации г. Горно-Алтайска по пр. Коммунистическому, 18) - *стоимость 100 руб.*

**III.** Заключение договора на проектные работы подводки газопровода (от забора до цоколя) и внутридомового газового оборудования

*Стоимость проектных работ подводки газопровода от ограды до газоиспользующего оборудования 6500 руб.- 8200 руб.*

*Стоимость проектных работ подводки газопровода от цоколя до газоиспользующего оборудования 5000 руб.- 7100 руб.*

Перечень необходимых документов **для проектирования**:

1. Заявление от собственника на выполнение проектных работ
2. Технические условия на газоснабжение *(бесплатно).*
3. Копии документов, подтверждающие право собственности (на дом, на землю)
4. Копию плана дома (технический паспорт БТИ) в случае отсутствия. *Ориентировочная стоимость паспорта с обследованием домовладения – 6000 руб., без – 3000 руб.*

**IV.** После получения технических условий и проекта, необходимо заключение договоров на подведение газопровода к цоколю домовладения и монтаж внутридомового газового оборудования.

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНИМАЮЩИЕСЯ МОНТАЖЕМ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

1. Филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» по Республике Алтай, адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245 тел. 4-44-08;
2. ООО «Алтайгазмонтаж», адрес: с. Майма, ул. Подгорная, 24а тел. +7 913-999-9955;
3. ООО «Газификация», адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 39 к3 тел. +7 903-956-3177;
4. ООО «Тепло-Лидер»,адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Поселковая, 1, тел. 6-40-75;

*ПРИМЕЧАНИЕ*: Заключение договоров на монтаж с иными организациями - это риск выполнения самих работ, сдачи работ т.е. мошеннических действий со стороны подрядчика.

**V.** Вызов представителей ВДПО для проверки дымоходов и вентиляционных каналов и получением акта осмотра. Можно обратиться в «ВДПО» РА по тел.(38822) 2-59-53, г. Горно-Алтайск, ул. Кучияк, 11 или в любую другую организацию имеющую допуск к проведению вышеуказанных работ. *Стоимость Акта первичного обследования – 1100 руб., вторичного и последующего – 800 руб.*

**VI.** Согласовать проектно-сметную документацию с фактически выполненными работами внутридомового газового оборудования с ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал по РА. **(Согласование производится организаций выполнявшей работы по монтажу внутридомового газового оборудования)**.

**VII.** Обращение в ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал по РА, адрес местонахождения г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 245 для заключения договора об аварийно-диспетчерском обеспечении и акта об определении границ раздела собственности. (При себе иметь акт герметизации полученный в отделе строительства и капитального ремонта, акт ВДПО, паспорт собственника, правоустанавливающие документы на землю и на дом, паспорта на все газовое оборудование, исполнительно-техническую документацию)

**VIII.** После заключения договоров пункта VII необходимо обратиться в «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал по Алтайскому краю по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 39/15 третий этаж (Разноторг, маг. Вавилон) для заключения договоров на поставку и транспортировку природного газа, необходимо иметь следующие **КОПИИ** документов:

- Документ, удостоверяющий личность (с пропиской);

- документ подтверждающий право собственности (законного владения или пользования) на газифицируемое помещение), свидетельство о регистрации собственности);

- документ подтверждающий размер помещения (план помещения с размерами из паспорта БТИ);

- документ, подтверждающего количество лиц, проживающих в помещении. (справка из уличного комитета);

- документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования и соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям. (Копии титульных листов паспортов оборудования);

- паспорт газового счетчика.

Основные требования к помещению для установки внутридомового газового оборудования

1. В помещении, где устанавливается газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, дверей, остекление которых должно быть не менее 0,8м2 - при толщине стекла 3мм, 1м2 - при толщине стекла 4мм, 1,5м2 - при толщине стекла 5мм.

При установке оборудования мощностью свыше 60 кВт или размещении оборудования в подвальном или цокольном этаже здания независимо от его мощности оконные проемы должны иметь площадь остекления из расчета 0,03м2 на 1м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции.

2. Расстояние от топки котла (водонагревателя) и от фронта газовой плиты до противоположной стены не менее 1 м.

Очень часто найти место для установки и постройки отдельного помещения не может быть осуществлено. Тогда разместить газовый котел можно на кухне. Однако, если она не соответствует всем показателям СНиП, то ее установка и дальнейшее использование должно находится под контролем газовой службы.

Для установки газового оборудования на кухне, в обязательном порядке нужно учесть наличие следующих требований:

- В кухне должна быть дверь необходимого размера для изоляции от других комнат в доме или квартире.

- Наличие окна.

- Обязательно установка вытяжки.

- Отдельная розетка с заземлением.

- Система дымоотведения должна быть на кухне в обязательном порядке.

В случает отсутствия внутри домовладения помещений пригодных под установку газового оборудования, возможно рассмотреть вопрос строительства пристройки (кочегарки) с соблюдением вышеуказанных требований к помещению. *Ориентировочная стоимость строительства пристройки – 120 тыс. руб. Стоимость газоснабжения частного жилого дома (под ключ) варьируется от 100 до 150 тыс. руб. С учетом пристройки – 220-270 тыс.руб.*

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан газифицируемых собственное домовладение

*Возможность получения субсидии в виде единовременной денежной выплаты в размере 15 тыс. руб., либо погашения процентной ставки по кредиту через социальную защиту населения Республики Алтай (г. Горно-Алтайск, ул. Объездная,12 тел. 2-53-92)*

Категории граждан:

а)инвалиды Великой Отечественной войны;

б)участники Великой Отечественной войны;

в) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход ниже 150 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай;
г) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с [Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"](http://docs.cntd.ru/document/499067425), и прекратившие трудовую деятельность;

д) инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход ниже 150 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай;
е) пенсионеры, имеющие среднедушевой доход ниже 150 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай, и прекратившие трудовую деятельность;

ж) семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже 150 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай.

*Возможность получения субсидии в виде единовременной денежной выплаты в размере 20 тыс. руб. через социальную защиту населения г. Горно-Алтайска (г. Горно-Алтайск, пр.Коммунистический 13а, тел.2-40-68)*

а)инвалиды Великой Отечественной войны;

б)участники Великой Отечественной войны;

в) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход ниже 200 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай;
г) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с [Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"](http://docs.cntd.ru/document/499067425), и прекратившие трудовую деятельность;

д) инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход ниже 200 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай;
е) пенсионеры, имеющие среднедушевой доход ниже 200 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай, и прекратившие трудовую деятельность;

ж) семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже 200 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай.

*Возмещение в размере 15 тыс. руб. администрацией города Горно-Алтайска специализированной подрядной организации выполнявшей работы по монтажу системы газоснабжения домовладения на основании договора с собственником данного домовладения.*