ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний

Публичные слушания назначены распоряжением Мэра города Горно-Алтайска от 22.03.2018 г.  № 15-р 
«О проведении публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2028 годы».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2028 годы».

Инициатор публичных слушаний: Администрация города Горно-Алтайска.

Дата проведения публичных слушаний: 12 апреля 2018 года.

| Вопросы, вынесенные на публичные слушание | Предложения и рекомендации экспертов | Предложение/ рекомендации внесены (поддержаны) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка вопроса | № п/п | Текст предложения/рекомендации |  |  |
| 1 | Внесены изменения в нагрузки котельных, сведения о тепловых сетях | 1.1. | 1.1. В связи с вводом в эксплуатацию объекта строительства «Центр спортивной акробатики Республики Алтай (корректировка проектной документации 1, 2 этап)" ("Строительство автоматизированной модульной котельной на природном газе для теплоснабжения микрорайона жилой застройки "Центральная часть города - район статистики в г. Горно-Алтайск» по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, 9, строение 1 и передачей его в эксплуатацию АО «Горно-Алтайское ЖКХ» на основании Договора аренды от 05 октября 2017года присвоить название объекту – газовая котельная № 25. Актуализирована Схема теплоснабжения и внесены необходимые изменения во все Тома Схемы с отнесением котельной №25 и её потребителей тепла к Единой теплоснабжающей организации АО «Горно-Алтайское ЖКХ». Внесены изменения в Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 13.04.2015 г. № 24 «Об определении теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и добавлена в зону деятельности АО «Горно-Алтайское ЖКХ» - Система теплоснабжения Котельной № 25 (газовая) по пер. Театральному, дом 9, строение 1 (Распоряжение администрации города Горно-Алтайска от 08 сентября 2017 года № 18/23 «О присвоении земельному участку и нежилому зданию адреса»). Так как ранее нагрузки потребителей тепла данной газовой котельной №25 обслуживала угольная Котельная ООО ПКП «Смена», исключена из Постановления и Схемы теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию ООО ПКП «Смена» и изъята у неё зона деятельности – Система теплоснабжения Котельной по ул. Набережная, 14/1. Установленная мощность газовой котельной № 25 составляет 3,2 МВт (2,76 Гкал/ч). Температурный график работы теплосети 95-70 ºС. Работа котельной предусматривается по двухтрубной схеме с установкой АИТП (с блоками подготовки горячей воды) на отопление и горячее водоснабжение у потребителей тепла. 1.2. Во всех томах Схемы уточнены и исправлены адреса объектов теплоснабжения эксплуатируемых силами АО «Горно-Алтайское ЖКХ» согласно Приложению №1. 1.3. В связи с переименованием в 2017 году во всех томах Схемы, по тексту внесены необходимые исправления в название организации: название ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» заменено на АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 1.4. В большинстве вопросов по Схеме приводятся решения и технические данные на период 2014 – 2016 годов, которые на сегодняшний день являются не актуальными. Стоимость практически всех мероприятий в разделах касающихся инвестиций так же приводится по состоянию на 2014 год. Актуализация информации будет выполнена позднее. 1.5. При выполнении актуализации будет выполнено сравнение темпов прогнозируемого ввода строительных фондов, принятых в прогнозе схемы теплоснабжения, с фактическими показателями за 2014-2018 годы. В случае значительного снижения относительно ранее прогнозируемых темпов - выполнена корректировка темпа прогнозируемого ввода строительных фондов, на основании чего скорректированы вопросы реконструкции и строительства участков тепловых сетей и источников тепла. 1.6. В Схеме теплоснабжения будет выполнена корректировка тепловых трасс всех тепловых сетей по всем объектам теплоснабжения (по отоплению и ГВС) разработанных в электронном виде. 1.7. Решение о вводе новых мощностей на источниках тепловой энергии или строительстве новых источников теплоснабжения будет рассматриваться при каждой ежегодной актуализации и при необходимости корректироваться с учетом фактического темпа прироста тепловой нагрузки. Предложения по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей в настоящее время не актуальны и указаны без привязки по срокам и времени с разбивкой на этапы, исходя из перспективных приростов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления. 1.8. Исходя из сегодняшней ситуации для всех мероприятий по всем разделам Схемы теплоснабжения пересмотрены сроки исполнения мероприятий. 1.9. Включены в Схему теплоснабжения мероприятия по обеспечению газовых котельных АО «Горно-Алтайское ЖКХ» №№ 2, 3, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 22 резервными источниками электропитания (дизель-генераторами) с предложениями о необходимых инвестициях. Таблица 10.1. | Письмо АО «Горно-Алтайское ЖКХ» от 26.02.2018 г. |  |
| 2 |  | 2.1 | 2.1. Исправлены на достоверные адреса источников тепловой энергии: по пунктам Оглавления: 2.3. Котельная №3 (улица П-Сухова 4/2) 2.4. Котельная №4 (улица Ленина 13/2) 2.13. Котельная №13 (улица Э-Палкина, 14/2) 2.15. Котельная №15 (ул. Социалистическая, 21/1) 2.20. Котельная №20 (ул. Социалистическая,24/3) 2.22. Котельная №22 (ул. Кучияк, 61/1) 2.24. Котельная №24 (ул. Маресьева, 6/1) 2.2. Функциональная структура теплоснабжения, страница 16: Исправлено по тексту на: «АО "Горно-Алтайской ЖКХ", эксплуатирует 25 действующих и 4 резервные котельные и тепловые сети, присоединенные к этим котельным, с ЦТП № 1, 2, 3, 7, 8, тепловыми сетями до и после ЦТП». Исключено: ООО ПКП «Смена», эксплуатирует котельную и тепловые сети, присоединенные к этой котельной. 2.3. Источники тепловой энергии, страница 18-24: Исправлено по тексту на: Из 43 котельных 25 эксплуатируются АО «Горно-Алтайское ЖКХ»; На данный момент котельные №8, №14, №15, №16, №18, №21, №23, №24 работают на твердом топливе (уголь), уровень износа котлоагрегатов этих котельных составляет более 80% и близок к критическому. Теплоснабжение Центрального района осуществляется от центральной газовой котельной, а также котельными № 4,5,7,12,13,15,19,20, 25. Теплоснабжение Северо-Западного района осуществляется газовыми котельными №№ 1, 2, 3,6,9,10,17,24, а также мелкими ведомственными котельными. Отпуск тепловой энергии на котельных №1, №2, №3-№7, №9-№13, №17, №19, №20, №22, №25, котельной «ЗЖБИ» и потребителям присоединенных к «Центральной» котельной без ЦТП осуществляется по температурному графику 95/70. Внесены изменения в Таблицу 2.3. Удельное использование ресурсов по объектам системы теплоснабжения (страница 22), согласно Приложению №2. Внесены изменения в Таблицу 2.4. Фактические показатели отпуска тепловой энергии за 2017 (страница 24), согласно Приложению №3. Для уточнения данных и внесения изменений в данные по каждому объекту теплоснабжения например: 2.1. Котельная №1 (улица Заводская 13/1) и т.д. к итоговому документу прилагается Приложение №4 «Информация по уровню загрузки мощностей теплоисточников и уровню соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии по котельным АО «Горно-Алтайское ЖКХ» (по состоянию на 11.01.2018 года)». | Письмо АО «Горно-Алтайское ЖКХ» от 16.03.2018 г. |  |
| 3 |  | 3.1 | На основании обращений потребителей угольной котельной ООО «Легенда-РА», принято решение о переподключении объектов на газовую котельную № 3, расположенную по адресу: ул. П. Сухова, 4/1 и вывести из схемы теплоснабжения котельную ООО «Легенда РА». | Письмо АУЗ РААРАэщзыввфлоюиыф ИолюиТРШргфысавРТЫФОЛТСЛТС ЛЮЖСЧ ЯЬБЬТСЬЛДБ «Стоматологическая поликлиника № 2» от 05.04.2018 года, письмо БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» от 28.03.2018 года, письмо БУ ДО РА «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа» от 12.04.2018 года. |  |