**Пояснительная записка к эскизному проекту по благоустройству территории родника «Аленушка и Ырысту» расположенного на пр. Коммунистический в районе стадиона «Динамо»**

Площадка благоустройства расположена в центральной части города Горно-Алтайска по пр. Коммунистический в районе стадиона «Динамо».

В настоящий момент на территории родника покрытие выполнено из асфальтобетонной смеси, частично гранитные плиты. В северо-западной части площадки растет дерево (маньчжурский орех) корневая система которого разрушает покрытие площадки, из-за чего ежегодно требуется выполнение работ по восстановлению существующего покрытия. Подпорная стенка сложена из камня на цементном растворе, предназначена для предотвращения осыпания грунта со стороны стадиона «Динамо». В юго-восточной части площадки установлена опора с фонарем освещения.

**Виды выполняемых работ при обустройстве площадки:**

* Демонтаж подпорной стенки и системы ливневой канализации в южной части площадки – для увеличения площади родника и устройства сети ливневой канализации.
* Демонтаж скамеек.
* Вырубка дерева (маньчжурский орех) с удалением корня.
* Вырубка деревьев с корчёвкой пней и удалением корневой системы на газоне- для устройства автомобильной стоянки.
* Срезка грунта на глубину 60 см с погрузкой в автомобили-самосвалы и транспортировкой на расстояние до 15 км. – для устройства автомобильной стоянки.
* Демонтаж существующего покрытия на территории родника с удаление корней дерева (маньчжурский орех) – существующее покрытие непригодно для использования
* Демонтаж существующего покрытия на прилегающем к территории родника тротуаре.
* Устройство ливневой канализации с устройством дренажа, заменой колодцев и труб.
* Устройство участка подпорной стенки.
* Облицовка подпорной стенки гранитными плитами
* Устройство покрытия территории родника и примыкающего тротуара тротуарной плиткой "Старый город".
* Устройство стоянки на 8 машино-мест с косоугольным расположением паковочных мест.
* Обустройство газонов на прилегающей территории
* Посадка деревьев
* Монтаж опор наружного освещения с фонарями
* Монтаж скамеек

Предварительная оценка стоимости выполняемых работ составляет 940 000 руб.