План работ на период 2017-2018 г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

в отношении  многоквартирного дома по пр.Коммунистическому 170

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение),конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | 2 раза\год (апрель-май, октябрь-ноябрь) | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов (ремонт кровли, межпанельных швов, отмостки) | 1 раз\год (май-сентябрь) | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |

| 4.Противопожарные мероприятия | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме | Постоянно |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение инструктажа по пожарной безопасности | В течение года | Профилактика случаев возникновения пожаров |
| Текущий ремонт (ремонт инженерных сетей, заявочный ремонт) |
| 5.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
|  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний | Ежемесячно | Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику для расчета, поддержание работоспособности |
| 6.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
|  | Обслуживание ИТП, снятие показаний * | Ежемесячно | Передача данных по расходу теплоэнергии поставщикам |
| 9.Электроснабжение | Проведение электротехнических измерений сопротивления | 1 раз в 3 года | Заключение электротехнических испытаний |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых | 1 раз, квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |

| Текущий ремонт (ремонт конструктивных элементов здания) |
| --- |
| 12.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя, ремонт козырька 4 подъезда | По потребности (2016 г), По решению общего собрания собственников | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 13.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности, решению собственников |  |
| Благоустройство и озеленение придомовой территории |
| 14.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилой дом от листвы, наледи, покос травы | Ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| 15.Комплексная уборка контейнерных площадок | Вывоз ТБО, уборка контейнерной площадки | Ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние контейнернй площадки |
| 16.Уборка мест общего пользования | Генеральная уборка | 1 раз\год | Мытье стен, окон, дверей, полов |
|  | Влажная уборка | По графику | Санитарно-эпидемиологическое состояние лестничных клеток |

| 17.Внешнее благоустройство | Санитарная обрезка деревьев (2016) | По решению общего собрания собственников, аварийные ситуации - незамедлительно | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка малых архитектурных форм, устройство озеленения, ремонт лавочки 1 подъезд, установка лавочки 3 подъезд | По решению общего собрания собственников | Удовлетворительное состояние придомовой территории |
|  | Ремонт контейнерной площадки, замена мусорных контейнеров (подъезды) | Обслуживающая организация, По решению осс | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| Капитальный ремонт инженерных сетей |
| 18.Водоснабжение | Замена магистралей, стояков инженерных сетей, замена запорной арматуры | По решению общего собрания собственников | Восстановление (модернизация) характеристик инженерных сетей |
| 19.Водотведение |  |  |  |
| 20.Теплоснабжение |  |  |  |
| 21.Электроснабжение | Модернизация электрооборудования, электрощитовых |  |  |
| Капитальный ремонт конструктивных элементов |
|  |  | По решению общего собрания собственников | Восстановление (модернизация) характеристик конструктивного элемента |
| 22.Ремонт фасада | Утепление фасада (межпанельных швов), восстановление отмостки |  |  |
| Примечание: * - работы запланированы при соответствующей степени благоустройства МКД |

Перечень мер

по  снижению расходов на работы (услуги),

предоставляемые  ТСЖ «Гарант»

1. Планирование заседаний  Правления ТСЖ для обсуждения предложений по оптимизации расходов по содержанию общего имущества МКД и  экономии затрат.

2. Ежегодный пересмотр  величины тарифа по содержанию и ремонту общего имущества МКД с дальнейшим утверждением общим собранием собственников помещений.

3. Организация ежегодного обсуждения с жителями МКД  плана работы ТСЖ «Гарант» по энергосбережению. Выработка рекомендаций по использованию энергосберегающих технологий.

4. Проведение анализа рыночных цен, с целью последующего отбора подрядчиков, предлагающих хорошее качество работ при сравнительно невысокой оплате.

5. Обсуждение с представителем подрядчика предлагаемой сметы затрат на виды работ для МКД.

6.При проведении профилактических ремонтных работ в доме стараться использовать материалы соответствующей цены и качества.