Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома   по адресу г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 82      на 2015год

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая оплата (руб) | руб/м2 в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка и очистка придомовой территории : 1 Летний период 1. 1 Подметание территорий с усовершенствованным покрытием 1 класса 1. 2 Уборка случайного мусора с прилегающих территорий 1. 3 Очистка урн от мусора (по мере накопления) 1.4 Очистка детской площадки 1, 5 Уборка мусора на контейнерной площадке 1, 6 Вывоз мусора из контейнеров 1. 7 Выкашивание травы сгребание травы 1. 8 Очистка территории от листьев сучьев мусора Вывоз (погрузка выгрузка) 2 Зимний период 2.1 Сдвижка и подметание снега в отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2. 2 Подметание свежевыпавшего снега при снегопаде ( с ноября по март) 2.3 Механизированная уборка территории 2. 4 Очистка урн от мусора (по факту накопления мусора) 2.5. Посыпка территорий песком 2.6. Уборка мусора на контейнерной площадке | - 3 раза в неделю - 2-3 раза в неделю - 3 раза в неделю - 5 раз в неделю - 5 раз в неделю - ежедневно - 3 раза в год - 2 раза в год - 3 раза в неделю - 5 раз в неделю - по необходимости - Зраза в неделю - по необходимости - 5 раз в неделю | 39000 | 1,22 |
| 2.7. Удаление с крыш снега и наледей | - по мере необходимости (2 раза* 1350м2) | 15000 | 0,48 |
| Уборка мест общего пользования: 1. Мытье лестничных площадок и маршей 1-5таж 2. Влажная протирка подоконников, дверей, шкафов электросчетчиков, почтовых ящиков, перил . 3. Мытье окон . 4. Влажная уборка панелей . 5. Уборка площадки перед входом в подъезд ( кроме зимы). 6. Мытье пластиковых дверей | - 1 раз в неделю - 1 раз в месяц - 2 раза в год - 2 раза в год - 1 раз в неделю - 1 раз в месяц | 72000 | 2,24 |
| Вывоз крупногабаритного мусора | - 1 мЗ в месяц | 18000 | 0,56 |
| Дератизация и дезинфекция подвалов, чердаков по договору обработка контейнеров ( 2 шт) | 2 раза в год | 7000 | 0,22 |
| Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | Постоянно по договору | 47000 | 1,47 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание ( по договору электрик) | Постоянно по договору | 24000 | 1,34 |
| Оплата домофона | По договору | 43200 | 1,35 |

| Работы по обслуживанию общедомового инженерного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| оборудования |  | 40000 | 1,255 |
| 1. Устранение незначительных неисправностей в |  |  |  |
| общедомовых системах центрального отопления, холодного и | В ходе технических |  |  |
| горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, | осмотров и обходов |  |  |
| набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, |  |  |  |
| устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, |  |  |  |
| разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, |  |  |  |
| вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, |  |  |  |
| задвижек, очистка от накипи запорной арматуры). |  |  |  |
| 2, Ревизия вентилей диаметром от 20мм до 76мм | В течении года |  |  |
| 3. Смена вентилей диаметром до 20мм | При необходимости |  |  |
| 4. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | При необходимости |  |  |
| Система отопления |  |  |  |
| 1.. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального |  |  |  |
| отопления. |  |  |  |
| 2. Промывка и опрессовка систем центрального отопления. |  |  |  |
| 3. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных |  |  |  |
| сетях в местах общего пользования | Весна-осень |  |  |
| 4. Консервация системы центрального отопления. | Технический осмотр |  |  |
| 5. Ликвидация воздушных пробок в стояках системы |  |  |  |
| отопления |  |  |  |
| Система канализации и вентиляции |  |  |  |
| 1. Прочистка канализационного лежака в подвальных | В ходе технических |  |  |
| помещениях. | осмотров и обходов |  |  |
| 2, Проверка исправности канализационных вытяжек. | 2 раза в год |  |  |
| 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. |  |  |  |
| 4, Проверка и прочистка общедомовой канализации |  |  |  |
| 5.Проведение технических осмотров и устранение |  |  |  |
| незначительных неисправностей в системе вентиляции |  |  |  |
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| общего имущества (обслуживание э/сетей от ввода в | В соответствии с |  |  |
| здание до квартиры,) | условиями договора | 15000 | 0,47 |
| 1. Обслуживание этажных щитков и шкафов, замена |  |  |  |
| электролампочек. |  |  |  |
| 2. Устранение незначительных неисправностей |  |  |  |
| электротехнических устройств в местах общего пользования |  |  |  |
| (мелкий ремонт электропроводки). |  |  |  |
| 3. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры |  |  |  |
| сопротивления изоляции проводов. |  |  |  |
| 4. Обеспечение работы осветительных установок |  |  |  |
| общедомовых помещений, включая светильники на |  |  |  |
| лестничных площадках, в подвалах |  |  |  |
| Обслуживание общедомовых приборов учета и | Постоянно по |  |  |
| теплопунктов, поверка общедомовых приборов | договору | 12000 | 0,37 |
| Оплата услуг банку | По договору | 8000 | 0,25 |
| Услуги расчетно-кассового центра |  |  |  |
| Печать квитанций, претензионно-исковая работа по | Постоянно по |  |  |
| обязательные платежи |  |  |  |
| Прочие затраты на управление (заработная плата |  |  |  |
| бухгалтера, начисления в социальные фонды, | Ежемесячно | 198000 | 6,17 |
| канцтовары, оргтехника и пр.) |  |  |  |
| Текущий ремонт общего имущества: |  | 167 102 | 5,21 |
| Ремонт отмостки МКД |  |  |  |
|  | По дополнительным |  |  |
|  | актам выполненных |  |  |
|  | работ исходя из |  |  |
|  | срочности |  |  |
|  | определенного вида |  |  |
|  | работ и |  |  |
|  | запланированных |  |  |
|  | средств на |  |  |
|  | проведение |  |  |
|  | текущего ремонта |  |  |
| ИТОГО |  | 705 302 | 22,0 |

Председатель ТСЖ 			К.И. Шашукова