ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний

Публичные слушания назначены распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 14.03.2017 г.  № 317-р «О проведении публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2028 годы».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2028 годы».

Инициатор публичных слушаний: Администрация города Горно-Алтайска.

Дата проведения публичных слушаний: 10 апреля 2017

| Вопросы, вынесенные на публичные слушание | Предложения и рекомендации экспертов | Предложение/ рекомендации внесены (поддержаны) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка вопроса | № п/п | Текст предложения/рекомендации |  |  |
| 1 | Внести изменения в нагрузки котельных, сведения о тепловых сетях Устранить технические ошибки и замечания | 1.1. | 1.1.1 В том 1 книги 1 внесены следующие изменения: 1) пункт 2.27. Котельная ООО ПКП «Смена» (ул. Набережная, 14/1) дополнить абзацем следующего содержания: «В связи с вводом котельной № 26 данный объект будет выведен из строя.». 2) пункт 2.30. Иные источники теплоснабжения дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3) в 2017 году планируется ввод газовой котельной №26 тепловой мощностью 3,54 МВт, расположенной по пер. Театральный 9 в г. Горно-Алтайске» 1.1.1. В том 2 внесены следующие изменения: 1) В Таблице 0.1. «Перечень предприятий и объектов г. Горно-Алтайска», Таблица 2.1. Расчетные перспективные балансы тепловой мощности Объект Тепловая мощность, Гкал/ч Существующая нагрузка, Гкал/ч Перспективная Суммарная Тепловые Резерв / установленная располагаемая отопление ГВС всего нагрузка нагрузка потери (10%) дефицит (согласно Схеме теплоснабж. Г-А) Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Газовая котельная "Центральная" (ЦК), 43,000 41,917 32,476 4,803 37,279 5,742 43,021 4,302 -5,406 ЦТП № 1 13,051 3,102 0,550 3,653 | 0,977 4,630 0,463 ЦТП № 2 11,419 5,984 1,030 7,014 7,014 0,701 ЦТП № 3 19,033 12,535 1,549 14,084 0,306 14,390 1,439 ЦТП № 7 10,876 1,392 1,392 1,392 0,139 ЦТП № 8 10,331 2,241 0,281 2,522 1,727 4,250 0,425 ЦК 8,613 8,613 2,732 11,345 1,135 № п/п Наименование котельной располагаемая мощность, Гкал/час Расчётная нагрузка по потребителям, Гкал/час Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, Гкал/ч Перспектив-ная нагрузка, согласно выданным ТУ, с уч. нормат. потерь (10%) Гкал/ч | Запас по раб. мощности с учётом выданных ТУ, Гкал/ч ИТОГО Всего, с учётом нормат. потерь (10%) 1 2 3 8 9 11 12 13 ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 1 Котельная №1 3,870 3,941974 4,336 0,014136 0,016 -0,859 2 Котельная №2 | 1,788 1,503663 1,654 0,000000 0,000 -0,081 3 Котельная №3 6,450 6,275663 6,903 0,704941 0,775 -1,992 4 Котельная №4 15,480 14,196964 15,617 0,211169 0,232 -1,916 5 Котельная №5 17,025 12,407343 13,648 5,530344 6,083 -4,508 6 Котельная №6 7,740 6,312744 6,944 0,303441 0,334 -0,398 7 Котельная №7 3,354 1,690228 1,859 0,369948 0,407 0,714 8 Котельная №9 7,740 6,802406 7,483 0,000000 0,000 -0,585 9 Котельная №10 5,160 4,341243 4,775 0,639763 0,704 -0,852 10 Котельная №11 3,354 1,826948 2,010 0,297204 | 0,327 0,665 11 Котельная №12 4,128 2,873082 3,160 0,273421 0,301 0,224 12 Котельная №13 7,140 3,498047 3,848 0,750714 0,826 1,777 13 Котельная №17 3,870 3,102838 3,413 0,000000 0,000 0,033 14 Котельная №19 0,688 0,672396 0,740 0,000000 0,000 -0,128 | 15 Котельная №20 0,232 0,161777 0,178 0,000000 0,000 0,030 16 Котельная №22 0,183 0,165426 0,182 0,000000 0,000 -0,024 ИТОГО по газовым котельным 88,202 69,773 76,750 9,095 10,005 -7,901 УГОЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 17 Котельная №8 2,280 1,490733 1,639806 -0,662028 18 Котельная №14 1,020 0,345349 0,379884 -0,042944 19 Котельная №15 1,379 0,637805 0,701586 0,041707 0,045878 -0,026867 20 Котельная №16 1,260 0,210876 0,231964 0,427436 21 Котельная №18 1,563 0,209105 0,230016 0,539684 | 22 Котельная №21 0,610 0,123941 0,136335 0,100000 0,110000 0,061512 23 Котельная №23 2,000 0,603581 0,663939 0,280061 24 Котельная №24 1,120 0,316920 0,348612 0,149041 ИТОГО по угольным котельным 11,232 3,938 4,332 0,142 0,156 0,726 ИТОГО по котельным | 99,434 73,711 81,082 9,237 10,160 -7,175 2) в пункт 2.22. Центральная газовая котельная 1) В абзаце 1 слово «Районной» заменить «Центральной» 2)Раздел 8 читать в следующей редакции: Решение по установлению единой теплоснабжающей организации (ЕТО) осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». Централизованную систему теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» целесообразно разделить на системы теплоснабжения, технологически не связанные между собой. Исходя из этого критерия, выделены следующие системы теплоснабжения: Система теплоснабжения Центральной газовой котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1); Система теплоснабжения Котельной №1 (газовая) по ул. Заводская, 13/1; Система теплоснабжения Котельной №2 (газовая) по ул. Промышленная, 3/1; Система теплоснабжения Котельной №3 (газовая) по ул. Петра Сухова, 4/1; Система теплоснабжения Котельной №4 (газовая) по ул. Ленина, 13/2; Система теплоснабжения Котельной №5 (газовая) по ул. Панфиловцев, 19; Система теплоснабжения Котельной №6 (газовая) по ул. Лесная,13; Система теплоснабжения Котельной №7 (газовая) по пер. Типографский, 12/1; Система теплоснабжения Котельной №9 (газовая) по ул. Шоссейная, 29/3; Система теплоснабжения Котельной №10 (газовая) по пр. Коммунистический, 113/2; Система теплоснабжения Котельной №11(газовая) по ул. Ленина, 199/2; Система теплоснабжения Котельной №12 (газовая) по ул. Проточная, 12/1; Система теплоснабжения Котельной №13 (газовая) по ул. Эркемена Палкина, 14/2; Система теплоснабжения Котельной №17 (газовая) по пер. Технологический, 6/1; Система теплоснабжения Котельной №19 (газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1; Система теплоснабжения Котельной №20 (газовая) по ул. Социалистическая, 24; Система теплоснабжения Котельной №22 (газовая) по ул. Павла Кучияка, 61; Система теплоснабжения Котельной №8 (угольная) по ул. Барнаульская, 8; Система теплоснабжения Котельной №14 (угольная) по ул. Островского, 30; Система теплоснабжения Котельной №15 (угольная) по ул. Социалистическая, 21/1; Система теплоснабжения Котельной №16 (угольная) по ул. Ленина, 239; Система теплоснабжения Котельной №18 (угольная) по ул. Лисавенко, 1; Система теплоснабжения Котельной №21 (угольная) по ул. Льва Толстого, 72; Система теплоснабжения Котельной №23 (угольная) по ул. Олонского, 8/1; Система теплоснабжения Котельной №24 (угольная) по ул. Маресьева, 6/1; Система теплоснабжения Котельной, ул. Строителей,1. Система теплоснабжения Котельной, ул. Набережная, 14/1. Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический, 87 Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический,125 Система теплоснабжения Котельной ООО "Авторесурс" (угольная), пр. Коммунистический 109/4 Система теплоснабжения Котельной ООО "Горно-Строй" (газовая), ул. Ленина, 13/4 Система теплоснабжения Котельной ООО «Боравица» (газовая), ул. Заринская, 39 Система теплоснабжения Котельной МУП «ККП» (угольная), пер. Спортивный 6 Для обеспечения в лучшей мере надежности теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения, целесообразно определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, в существующей зоне деятельности. Информация об организациях, способных в лучшей мере обеспечить надежность в соответствующей системе теплоснабжения, представлена в таблице 8.2.30. Таблица 8.1.1. Перечень организаций, способных в лучшей мере обеспечить надежность в соответствующей системе теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» № п/п Наименование организации Зона деятельности 1 Открытое акционерное общество «Горно-Алтайское ЖКХ» (ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ») Система теплоснабжения Центральной (газовой) котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1; Система теплоснабжения Котельной №1 (газовая) по ул. Заводская, 13/1; Система теплоснабжения Котельной №2 (газовая) по ул. Промышленная, 3/1; Система теплоснабжения Котельной №3 (газовая) по ул. Петра Сухова, 4/1; Система теплоснабжения Котельной №4 (газовая) по ул. Ленина, 13/2; Система теплоснабжения Котельной №5 (газовая) по ул. Панфиловцев, 19; Система теплоснабжения Котельной №6 (газовая) по ул. Лесная,13; Система теплоснабжения Котельной №7 (газовая) по пер. Типографский, 12/1; Система теплоснабжения Котельной №9 (газовая) по ул. Шоссейная, 29/3; Система теплоснабжения Котельной №10 (газовая) по пр. Коммунистический, 113/2; Система теплоснабжения Котельной №11(газовая) по ул. Ленина, 199/2; Система теплоснабжения Котельной №12 (газовая) по ул. Проточная, 12/1; Система теплоснабжения Котельной №13 (газовая) по ул. Эркемена Палкина, 14/2; Система теплоснабжения Котельной №17 (газовая) по пер. Технологический, 6/1; Система теплоснабжения Котельной №19 (газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1; Система теплоснабжения Котельной №20 (газовая) по ул. Социалистическая, 24; Система теплоснабжения Котельной №22 (газовая) по ул. Павла Кучияка, 61; Система теплоснабжения от Котельной №8 (угольная) по ул. Барнаульская, 8; Система теплоснабжения Котельной №14 (угольная) по ул. Островского, 30; Система теплоснабжения Котельной №15 (угольная) по ул. Социалистическая, 21/1; Система теплоснабжения Котельной №16 (угольная) по ул. Ленина, 239; Система теплоснабжения Котельной №18 (угольная) по ул. Лисавенко, 1; Система теплоснабжения Котельной №21 (угольная) по ул. Льва Толстого, 72; Система теплоснабжения Котельной №23 (угольная) по ул. Олонского, 8/1; Система теплоснабжения Котельной №24 (угольная) по ул. Маресьева, 6/1. 2 Открытое акционерное общество «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» (ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ») Система теплоснабжения Котельной по ул. Строителей,1 3 Общество с ограниченной ответственностью Производственно- коммерческое предприятие «Смена» (ООО ПКП «Смена») Система теплоснабжения Котельной по ул. Набережная, 14/1 4 Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие» (ООО «ПАТП») Система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический, 87 5 Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайская сервисная компания» (ООО «ГАСК») Система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический, 125 6 Общество с ограниченной ответственностью «Авторесурс» (ООО «Авторесурс») Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический 109/4 7 Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Строй» (ООО «Горно-Строй») Система теплоснабжения Котельной по ул. Ленина, 13/4 8 Общество с ограниченной ответственностью «Боравица» (ООО «Боравица») Система теплоснабжения Котельной, ул. Заринская, 39 9 Муниципальное унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения «Комбинат коммунальных предприятий» (МУП «ККП») Система теплоснабжения Котельной (угольная), пер. Спортивный 6 На присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения Центральной газовой котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1, при приеме заявок с 12 февраля 2015 года по 12 марта 2015 были поданы 2 заявки: от ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и ООО «Горно-Алтайская тепловая компания». В соответствии с пунктом 9 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, если поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. Наибольший размер собственного капитала имеет ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», поэтому в данной системе теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации был присвоен ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ». В тех системах теплоснабжения, которые технологически не связаны с системами теплоснабжения ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» целесообразно присвоить статус единой теплоснабжающей организации следующим организациям, которые владеют на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в каждой из указанных систем теплоснабжения: в системе теплоснабжения котельной по ул. Строителей,1 – Открытое акционерное общество «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий»; в системе теплоснабжения котельной по ул. Набережная, 14/1 - Общество с ограниченной ответственностью Производственно- коммерческое предприятие «Смена»; в системе теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический, 87 - Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие»; в системе теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический,125 - Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайская сервисная компания». в системе теплоснабжения котельной ООО "Авторесурс" (угольная), пр. Коммунистический 109/4 в системе теплоснабжения котельной ООО "Горно-Строй" (газовая), ул. Ленина, 13/4 в системе теплоснабжения котельной ООО «Боравица» (газовая), ул. Заринская, 39 в система теплоснабжения котельной МУП «ККП» (угольная), пер. Спортивный 6 4) Раздел 10. Изложить в новой редакции: «Раздел 10 .Решения по бесхозяйным тепловым сетям 1. Подготовлен перечень бесхозяйных сетей канализации (6664,72 м.) и сетей водоснабжения (66025,3 м.) для включения в техническое задание по изготовлению технических планов и постановки на кадастровый учет через аукцион. 2. Подготовлен перечень бесхозяйных тепловых сетей (57445,84 м.) для включения в техническое задание по изготовлению технических планов и постановки на кадастровый учет через аукцион. Таблица 10.1. | Письмо ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» от 05.04.2017 г. |  |