|  |  | Утверждаю________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Председатель Правления |
|  |  | ТСЖ»Ладное» |
|  |  | Н.А. Печерская |
|  |  | 01.05. 2015 г. |
| Стоимость платных услуг |  |  |  |
| по ремонту внутриквартирного сантехнического оборудования |  |
| для населения на 2015 год |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Норма времени на выполнение единицы объема, чел./час | Стоимость для клиента (руб.) |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Ǿ до 15 мм | 1 м трубы | 0,78 | 132,36 |
|  | -//- на сварке | -//- | 2,00 | 340,16 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Ǿ до 25 мм | 1 м трубы | 0,95 | 161,21 |
|  | -//- на сварке | -//- | 2,1755 | 369,17 |
| 3 | Смена внутренних стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ǿ до 20 мм | 1 м трубы | 2,2 | 383,89 |
| 4 | Смена внутренних стальных трубопроводов на металло-полимерные трубы Ǿ до 20 мм | 1 м трубы | 1,38 | 236,39 |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб Ǿ до 50 мм | 1 м трубы | 2,2 | 387,39 |
|  | Ǿ до 100 мм | -//- | 2,30 | 405,02 |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб Ǿ до 50 мм | 1 м трубы | 0,58 | 101,20 |
|  | Ǿ до 100 мм | -//- | 0,62 | 178,66 |
| 7 | Подчеканка раструбов канализационных труб Ǿ до 50 мм | 1 раструб | 0,46 | 73,64 |
|  | Ǿ до 100 мм | -//- | 0,58 | 92,86 |
| 8 | Смена ванны чугунной | 1 ванна | 5,87 | 939,70 |
|  | стальной | -//- | 5,32 | 851,65 |
| 9 | Смена обвязки к ванне | 1 прибор | 0,64 | 102,46 |
| 10 | Смена умывальника (снятие, установка) | 1 умывал. | 2,12 | 339,38 |
| 11 | Смена мойки 1 отделение | 1 мойка | 3,27 | 623,35 |
|  | 2 отделение | -//- | 4,08 | 653,15 |
| 12 | Смена сифонов | 1 сифон | 0,55 | 111,39 |
| 13 | Смена выпусков к санитарным приборам | 1 выпуск | 0,42 | 84,05 |
| 14 | Смена унитаза | 1 унитаз | 3,5 | 760,30 |
| 15 | Смена унитаза «Компакт» | 1 унитаз | 4,1 | 854,82 |
| 17 | Смена сидений унитазов | 1 сид. | 0,8 | 128,07 |
| 18 | Смена резиновых манжет к унитазам | 1 манжета | 0,8 | 158,07 |
| 19 | Смена смывной трубы с резиновой манжетой | 1 труба | 1 | 160,08 |
| 20 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 0,46 | 89,64 |
| 22 | Смена шарового крана смывного бачка | 1 бачок | 0,87 | 160,18 |
| 23 | Смена гофры у смывного бачка | 1 бачок | 0,56 | 103,10 |
| 24 | Ремонт смесителя без снятия с места, смена прокладок, | 1 смес. | 0,25 | 136,12 |
| 25 | Ремонт смесителя (замена кранбуксы) | 1 смес. | 1,522 | 243,65 |
| 26 | Смена смесителей для умывальников | 1 смес. | 2 | 320,18 |
| 27 | Смена смесителей для ванн с душем | 1 смес. | 2,67 | 427,42 |
| 28 | Смена душа на гибком шланге | 1 душ | 0,16 | 125,61 |
| 29 | Смена прокладки к вентильной головке | 1 вент.гол. | 0,25 | 133,79 |
| 30 | Смена вентильной головки | 1 вент.гол. | 0,52 | 83,25 |
| 31 | Смена кронштейнов под санитарными приборами | 1 кронш. | 0,63 | 100,86 |
| 32 | Ремонт смывного бачка с заменой резины под колпаком или у шаровочного крана | 1 бачок | 1,86 | 297,76 |
| 33 | Регулировка смывного бачка без ремонта | 1 бачок | 0,27 | 172,75 |
| 34 | Смена гибкой подводки | 1 подводка | 0,52 | 166,50 |
| 35 | Смена смывных кранов | 1 кран | 1 | 160,08 |
| 36 | Прочистка и промывка отопительных приборов со сваркой | 1 прибор | 2,9 | 464,25 |
| 37 | Смена радиаторного блока весом до 80 кг | 1 блок | 1,1 | 603,66 |
|  | со сваркой | -//- | 2,464 | 997,96 |
| 38 | Смена радиаторного блока весом до 160 кг | -//- | 1,4 | 524,48 |
|  | со сваркой | -//- | 2,968 | 1045,31 |
| 39 | Пререборка секций радиаторного блока весом до 80 кг с добавлением или снятием до 2-х секций при отсоединении радиатора от трубопровода | 1 радиатор | 2,32 | 438,25 |
|  | со сваркой | -//- | 3,7584 | 601,66 |
| 40 | Прочистка внутренней канализации труб, ванн, унитазов | 1 засор | 0,64 | 290,16 |
| 41 | Смена полотенцесушителя | 1 полот/суш | 1,4 | 364,47 |
|  | со сваркой | -//- | 2,786 | 630,48 |
| 42 | Слив и наполнение системы водой | 1 прибор | 0,24 | 83,97 |
| 43 | Установка крана Маевского Ǿ15-20 мм | 1 кран | 1,1 | 176,09 |
| 44 | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках Ǿ до 15 мм | 1 место | 0,37 | 85,85 |
|  | со сваркой | -//- | 1,7982 | 287,87 |
| 45 | Установление перемычек в системе отопления | 1 перемычка | 1,5 | 240,14 |
| 46 | Смена фасонных и соединительных частей к полиэтиленовым трубам | 1 место | 1,14 | 198,92 |
| 47 | Врезка вентиля | 1 вентиль | 1,2 | 192,10 |
| 48 | Смена сгонов, резьб | 1 шт. | 0,5 | 291,36 |
| 49 | Установка заглушек | 1 загл. | 0,35 | 84,05 |
| 50 | Смена пробки на приборе топления | 1 пробка | 0,31 | 165,11 |
| 51 | Укрепление крючков для труб и приборов отопления | 1 крючок | 0,16 | 86,06 |
| 52 | Замена фитингов | 1 соед | 0,71 | 167,83 |
| 53 | Сверление отверстий перфоратором на глубину 200 мм: Ǿ 20 мм | 1 отверстие | 0,17 | 30,21 |
|  | Ǿ 50 мм | -//- | 0,2 | 32,02 |
|  | Ǿ 100 мм | -//- | 0,26 | 41,62 |
| 54 | Смена прокладок, устранение течи |  | 0,38 | 60,84 |
| 55 | Стоимость вызова для оказания платных услуг | 1 вызов | 0,5 | 84,89 |
| 56 | Смена водомерных счетчиков, 1 | счетчик | 1 | 195,95 |
|  | 2 счетчика | -//- | 1,25 | 312,95 |
| 57 | Монтаж водомерных счетчиков на сварке, 1 | -//- | 3,6 | 781,77 |
|  | 2 счетчика | -//- | 5,4 | 1172,66 |
| 58 | Монтаж водомерных счетчиков на резьбе, 1 | -//- | 2,7 | 478,08 |
|  | 2 счетчика | -//- | 4,5 | 796,80 |