| Товарищество собственников жилья «ТЕМП» Адрес: 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 90, кв. 6 ОГРН: 1180400000153 e-mail: TszhKom90@mail.ru тел.: 8-913-695-3173 исх. № 8 от 04/04.2018 . |  | Администрацию г. Горно-Алтайска О.А. Сафроновой |
| --- | --- | --- |

График работ по подготовке к зиме 2018-2019 года.

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Промывка системы отопления | Август 2018 |
|  | Ревизия вентилей в системе ГВС, ХВС | Август 2018 |
|  | Текущий ремонт общедомовых труб ХВС. | Июнь-Август 2018 |
|  | Текущий ремонт межпанельных швов | Июнь-август 2018 |
|  | Покраска фасадной стены у входной двери в подъезд | Июнь 2018 |
|  | Покраска детской площадки | Июнь 2018 |
|  | Подрезка деревьев, кустарников | Август 2018 |
|  | Косметический ремонт насосной станции | Август 2018 |
|  | Мытье наружных окон Альпинист | Июнь 2018 |
|  | Покраска шлагбаума | Июнь 2018 |
|  | Скос травы | Июнь-август 2018 |

Председатель правления ТСЖ «ТЕМП»	_______________		Г.В. Героева

(должность)			                    (подпись)				(Ф.И.О.)